Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2017 / 2018 учебному году

# Акт составлен « 02 » августа  2017г.

филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Знаменской средней общеобразовательной школы                          «Новгородовская начальная общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 18.04.2016 г № 334-ПА Свидетельство о постановке на учет в ЕГРЮЛ серия 66 № 002688454 от 06.11.2002 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007287006 от 24.07.2013 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007707252 от 01.09. 2011 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | 1. Свидетельство о государственной регистрации права серия - 66 АЕ № 426867, от 20.06.2012 (помещение площадью 527,1 кв.м) 1.1. Кадастровый паспорт помещения, серия АГ № 786526, от 21.06.2011 2. Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления от 08.11.2000 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком серия 66 АЕ № 426939 от 19.06.2012 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия 66 № 002768, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 08.09.2011 г. на какой срок – бессрочно Приложение № 2 серия 66ПО1 № 0012695 филиал МКОУ Знаменской СОШ «Новгородовская НОШ» осуществляет образовательную деятельность Общее образование Уровень образования: 1. Начальное общее образование Свидетельство о государственной аккредитации № 8090 от 09.12.2014г. МКОУ Знаменской СОШ серия 66А01 № 0001425 до 06.12.2024 г. Приложение № 1 серия 66А02 № 0002465 МКОУ Знаменской СОШ Общее образование Уровень образования: 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование 3. Среднее общее образование Приложение № 2 серия 66А02 № 0003687 филиал МКОУ Знаменской СОШ «Новгородовская НОШ» Общее образование Уровень образования: 1. Начальное общее образование |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1.Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 2. Образовательная программа дополнительного образования |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития 2016-2020 г.г. МКОУ Знаменской СОШ, утверждена приказом № 03а-од от 23.01.2013г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на _____________учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется проект плана работы школы на 2017-2018 учебный год |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В одну смену 2 класса-комплекта 24 обучающихся нет |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 50 2 24 нет нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1 (0,5 зав. филиалом + 0,5 завхоз) 2,8 нет нет нет нет 7 0,5 2,58 нет нет нет нет 7 0,22ст. (4 часа)- иностранный язык |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок |  |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 5 от 28.07.2017г. Акт № 3 от 28.07.2017г. Акт № 4 от 28.07.2017г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 80 % |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт № 10 от 28.07.2017г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты | 80 % Акт № 11 от 28.07.2017г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | 100 % |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты) | Мастерских нет |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Шеломенцева В.Г. Квалификационное удостоверение о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума от 20.11.2013 г. № 020 по плану по плану 1 раз в полугодие |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеются в достаточном количестве Имеется Акт проверки № 9 от 28.07.17г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Имеется, исправна. Договор № 743 от 30.01.2017г. Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО. Имеется, акт № 326 от 13.06.2017 г. обследования установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой станцией. УОО-АВ исп. 5/2 Тандем 2 М. Договор № 267-17-ТМО от 30.01.2017 г. технического мониторинга и обслуживания (ООО Актай-Мониторинг) Шеломенцева Л. Н. завхоз нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет о проведении профилактических испытаний электроустановок от 011.07.2017 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | водопровод водоем Акт проверки № 9 от 28.07.17г. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности Регистрационный № 65 218 851 001-ТО_257 от 07.08.2014г. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Информационное письмо по результатам проверки готовности ОУ к началу нового 2016-2017 учебного года № 01-04-05-09-03/1613 от 08.08.2016г. 1 0 0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Зав. филиалом 20.07.2016г., отметка в санитарной книжке Завхоз 18.12.2015 г. 100% сотрудников школы прошли гигиеническую подготовку и аттестацию. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая 100 % Акт № 7 от 28.07.2017 г. собственная столовая СПК «Пригородное»- мясо; ИП Абитчанов Б. -продукты 100 % нет |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | имеется 1 передвижной облучатель-рециркулятор |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | имеются |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Отчет о комплексном обследовании и испытании вентиляции от 20.07.2015г. Заключение: состояние вентиляции соответствует Сан ПиН 2.4.2.2821-2010 и СП 118.13330.2012 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Договор безвозмездного пользования с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» на использование помещений Новгородовского ФАПа. 2) договор № 21 на медицинское обслуживание от 09.01.2017 г. (ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница); 3) обслуживает фельдшер Новгородовского ФАПа |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 2613 от 24 апреля 2017 г. «Вода питьевая из разводящей сети», соответствует требованиям п.3.3 Сан ПиН 2.1.4.1074-01. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медосмотр проводится согласно графика |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Дневная уборщица по графику. Сторожа по графику. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Ограждение имеется по всему периметру пришкольного участка, соответствует нормам. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Видеонаблюдение установлено по периметру. 4 камеры Вывод изображения на монитор компьютера в дежурной комнате. Завхоз Шеломенцева Л.Н. нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Зав. филиалом Шеломенцева В.Г. Согласно плана работы. По плану классных руководителей |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Есть Исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Начальник МО МВД России «Ирбитский», Начальник отделаУФСБ России по Свердловской области Начальник ГО и ЧС Администрации Ирбитского МО 2016 г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акты сверки библиотечного фонда с материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов от 10.07.2017г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | ОАО Ростелеком от 30.01.2017 № 55/06436 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 2 компьютера |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ОАО Ростелеком от 30.01.2017 № 55/06436 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - контент - фильтр «Школьный интернет 4096» - имеют контент – фильтр все компьютеры |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки надлежащей работы установленных на компьютерах контент-фильтров, системной фильтрации доступа в международную компьютерную сеть «Интернет», ограждающей учащихся от экстремистских, фашистских и порнографических информационных ресурсов (сайтов от 10.08.2016 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Зав. филиалом Шеломенцева В.Г. приказ № 182-од от 07.07.2017 г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Всего – 1 чел. д. М. Речкалова – 1 человек Соответствует ГОСТ. Согласован. Заявка на осуществление подвоза. осуществляет фельдшер Знаменского ОВП Палицына Любовь Николаевна на основании договора с ГБОУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» № 74 ПО 30.01.2017 года действительного до 31.12.2017 г. Договор № 14-д от 30.01.2017г.: - Диагностическая карта № 3961 от 30.03.2017г. (автобус ПАЗ 32053 гос. номер Е 722 МА 196) Договор № 13 ТО от 30.01.2017 г. Запись в журнале учета ТО от 23.03.2017 г. Водитель Мальгин Николай Иванович 26.07.1958 года рождения. . Проживающий по адресу: д. Б. Камыш, ул. Уральская, 13. Стаж работы водителем – 37 лет, категории А, В, С, Д, Е, в категории «Д» стаж работы - 37 лет. Удостоверение о повышении квалификации № 000047 от 30.04.2017 г. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется 29.08.2015 г. Начальник ОГИБДД ММО МВД России «Ирбитский» В.А.Чесноков от 28.06.2013г. Председатель Новгородовской администрации И.В. Шумкова от 29.08.2015г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Учебный перекресток в спортивной комнате |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | обеспечивается |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Заведующая филиалом Шеломенцева В.Г.- приказ № 165-од от 29.07.2017г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Переоформление коллективного договора |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Удостоверение № 1240 о проверке знаний требований охраны труда от 24.11.2013 г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | По плану, 2 раза в год. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | Специальная оценка условий труда не проводилась |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт внутри здания; смена светильников в классных комнатах |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | Смена светильников в спортивной комнате. |

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).