|  |
| --- |
| Приложениек Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2018 / 2019 учебному году |

**филиал «Новгородовская начальная общеобразовательная школа»**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МОУ «Знаменская СОШ», утвержденный Постановлением администрации Ирбитского МО 08.11.2017 г. № 986-ПА  Св-во о постановке на учет в ЕГРЮЛ серия 66 № 002688454 от 06.11.2002 г.  Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006541854 от 26.08.2011 г.  Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007287006 от 24.07.2013 г.  Лист записи в ЕГРЮЛ 17.11.2017 г.  Св-во о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007707252 от 01.09. 2011 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2012 серия 66 АЕ № 426867 (помещение площадью 527,1 кв.м).  1.1. Выписка из ЕГРН от 08.02.2018 г.  1.2. Кадастровый паспорт помещения, серия АГ № 786526 от 21.06.2011  2. Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления от 08.11.2000 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 19.06.2012 г.  серия 66 АЕ № 426939  1.1. 2. Выписка из ЕГРН от 08.02.2018 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | **Лицензия** на право ведения образовательной деятельности серия 66 Л01 № 0006218 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 12.12.2017 г. № 19569, бессрочно  **Приложение № 2** к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.12.2017 г. № 19569, серия 66ПО1 № 0015469 филиал «Новгородовская НОШ» МОУ «Знаменская СОШ» осуществляет образовательную деятельность.  2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу.  3) Виды образовательной деятельности:  **Общее образование**  - начальное общее образование    **Дополнительное образование**  Подвиды:  - Дополнительное образование детей и взрослых  **Св-во о государственной аккредитации** серия 66А01 № 0001991, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 26.12.2017 г. № 9398 , срок действия свидетельства до 06.12.2024 г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1. Имеются:  1).Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) «МОУ Знаменская СОШ», утверждена приказом директора школы от 26.12.2012 г. № 120-од  2). Адаптированная образовательная программа, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждена приказом от 01.09.2016 г. № 242-од.  3). Адаптированная образовательная программа, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с умственной отсталостью), утверждена приказом от 28.08.2014 г. № 184-од.  4). Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Знаменская СОШ», утверждена приказом от 29.04.2014 г. № 117-од.  5) Образовательная программа дополнительного образования МОУ «Знаменская СОШ», утверждена приказом от 13.06.2018 г. № 169-од |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МОУ «Знаменская СОШ» 2018-2023 годы, принята на педагогическом совете школы, протокол от № 10, утверждена приказом директора МОУ «Знаменская СОШ», приказ № 185-од от 29.06.2018 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется проект плана работы школы на 2018-2019 учебный год |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) одна смена  2) 2 класса-комплекта  22 обучающихся  нет |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 50 человек  2) 2 класса-комплекта  3) 22 человека  4) обучающихся с применением дистанционных технологий - нет;  5) превышения допустимой численности обучающихся - нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1 (0,5ст. зав.филиалом + 0,5 ст. завхоз)  2,8  нет  нет  нет  нет  **7**  0,5  2,8  нет  нет  нет  нет  7  нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | 1) - План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ГИБДД) на 2018-2019 учебный год, утвержден директором, приказ от 24.07.2018 г. № 199-од;  - План работы по профилактике правонарушений на 2018-2019 учебный год, утвержден директором, приказ от 24.07.2018 г. № 200-од  2) Согласованы с ГИБДД, МО МВД России «Ирбитский»    3) на один год |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 5 от 30.07.2018 г.  Акт № 3 от 30.07.2018 г.  Акт № 4 от 30.07.2018 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100 % |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется спортивная комната площадью 50 кв.м., Готова к эксплуатации в 2018-2019 учебном году, акт № 10 от 30.07.2018 г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем составляет - 65 %;  Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное;  Акт – разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 30.07.2018 г. № 11 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка, оснащение 30 % , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в спортивном зале от 30.07.2018 г. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | акт испытания на использование спортивного оборудования № 11 от 30.07.2018 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение зав. филиалом по программе «Пожарно-технический минимум» и проверка знаний для руководителей в образовательном учреждении. Квалификационное удостоверение о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума  от 20.11 2013 г. № 020  3) обучение сотрудников ППБ:  - инструктажи 2 раза в год (ИОТ № 1«О мерах пожарной безопасности в школе», ИОТ № 2 «О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, ИОТ № 3 «О работе системы автоматической пожарной сигнализации»)  - практические занятия по пользованию огнетушителями;  - отработка действий персонала на случай пожара 2 раза в год.  4) обучение обучающихся ППБ:  - выполнение программы ОБЖ, КБЖ в полном объёме;  - проведение месячников, внеклассных мероприятий;  - инструктажи (№2 «Как вести себя на пожаре»);  - итоговое мероприятие «День защиты детей».  5) эвакуационные учения с обучающимися –  2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточность имеющихся средств- 2 огнетушителя;  2) наличие журнала учета средств - имеется;  3) проверка средств на срок годности - акт № 9 от 30.07.18 г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) Имеется АПС, исправна. Акт технического состояния средств пожарной сигнализации от 25.06.2018 г.  2)Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в исправном состоянии и функционируют согласно установленных требований и правил. Акт технического состояния средств пожарной сигнализации от 25.06.2018 г.  3) Договор № 575 от 30.01.2018г. Ирбитское районное отделение общероссийской организации ВДПО  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – имеется;  Акт обследования технического состояния оборудования, установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой станцией от 06.06.2018 № 318.  Подключение через УОО-АВ « Тандем 2 М».  Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) находится в Единой дежурной диспетчерской службе «01» в 60 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области» (г. Ирбит, ул. Революции, 17)  Имеется, акт № 318 от 30.06.2017 г. обследования установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой станцией.  УОО-АВ исп. 5/2 Тандем 2 М.  Договор на обслуживание от 30.01.2018 г. № 627-18-ТМО, от 01.06.2018 № 627-18-ТМО.  5) ответственное лицо – завхоз школы  6) иных систем пожарной автоматики - нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет о проведении профилактических испытаний параметров электроустановок от 11.07.2017 г., выполнен ООО «СГЭН – Элекон» |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.  2) Пожарный водоём в рабочем состоянии,  акт № 9 от 30.07.2018 г. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности отсутствует. |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных предписаний  по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений |  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) Зав. филиалом 30.05.2018 г., отметка в санитарной книжке;  2) обученного ответственного нет;  3) 100% сотрудников школы прошли гигиеническую подготовку и аттестацию. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая  2) Оснащенность -100 %  3) Акт № 7 от 30.07.2018 г.  4) Собственная столовая  СПК «Пригородное»- мясо, хлеб;  ИП Безникина М.И.. -продукты  5) охват обучающихся горячим питанием 100 %  6) паспорта пищеблока нет |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | 1 передвижной облучатель-рециркулятор |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установлен бактерицидный ультрафиолетовый (УФО - облучатель) |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Отчет о комплексном обследовании и испытании вентиляции от 20.07.2015г.  Заключение: состояние вентиляции соответствует Сан ПиН 2.4.2.2821-2010 и СП 118.13330.2012 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Договор безвозмездного пользования помещениями Новгородовского ФАПа  с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»  2. Договор от 09.01.2018 г. № 12 с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»  3. Фельдшер ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2381 от 04.04. 2018 г. «Вода питьевая из разводящей сети», соответствует требованиям п.3.3 Сан ПиН 2.1.4.1074-01. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Осмотры проводятся в соответствии с графиком |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Дневная уборщица по графику.  Сторожа по графику. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) имеется  2) удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;    4) назначение ответственного  в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется видеонаблюдение внутри и по периметру здания.  2) внутри здания – 2 камеры, по периметру -2 камеры  3) вывод изображения на монитор, расположенный в кабинете дежурного сторожа.  4) Ответственный за видеонаблюдение-завхоз  5) договор на обслуживание от 30.01.2018 № 575 Акт технического состояния средств видеонаблюдения от 25.06.2018. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | Нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного  в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | 1) Зав. филиалом Шеломенцева В.Г.  2) Согласно плана работы.  3) По плану классных руководителей |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Есть  Исправно |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности разработан и согласован  30.05.2018 г.  30.05.2018 г.  30.05.2018 г. |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акты сверки библиотечного фонда с материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов от 01.08.2018г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | ПАО «Ростелеком», муниципальный контракт  от 31.01.2018 г. № 55/06436 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 2 компьютера, 2 ноутбука |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ПАО «Ростелеком», муниципальный контракт  от 31.01.2018 г. № 55/06436 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) «Школьный интернет 4096» с дополнительной опцией «Пропишись в сети»;  2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент – фильтр. |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки исправности контентной фильтрации от 01.08.2018 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | приказ № 203-од от 30.07.2018 г. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | 1) 2 чел. (д. М. Речкалова )  2) школьный автобус ПАЗ – 32053-70, соответствует ГОСТ.  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения – паспорт автобусного маршрута от 02.08.2017 г.  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского):  - медицинский осмотр проводит фельдшер Знаменского ОВП на основании договора с ГБОУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» № 51 ПО 30.01.2018 года действительного до 31.12.2018г.  - технический осмотр договор с «Ирбит-Авто-Транс»:  - на проведение ТО транспортного средства от 30.01.2018 № 12-ТО  - на услуги ремонта транспортного средства от 14.02.2018г. № 18-Р, от 21.03.2018г. № 26-Р,  - на проведение технического контроля от 30.01.2018 № 19-Д    5) дата последнего техосмотра 22.03.2018  6) ООводителями укомплектована  7) стаж работы 1 водителя – 36 лет, удостоверение о повышении квалификации № 000047 от 30.04.2017 стаж работы 2 водителя – 2 года, удостоверение о повышении квалификации № **000047** **от 30.04.2017** г. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется  29.08.2014 г.  Начальник ОГИБДД ММО МВД России «Ирбитский» от 29.08.2015г.  Председатель Новгородовской администрации И.В. Шумкова от 29.08.2015г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Учебный перекресток в спортивной комнате |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. территория ограждена, выход на проезжую часть исключен; 2. пешеходных переходов нет;   3) на маршрутах движения детей тротуары имеются частично |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ от 30.07.2018 г. № 204-од « О назначении ответственного за охрану труда» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Переоформление коллективного договора |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) зав. филиалом, удостоверение № 1240 о проверке знаний требований охраны труда от 24.11.2013 г.  2) не обучены |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется в общешкольном плане |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора МОУ «Знаменская СОШ» от 22.02.2018 № 47-од |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | По плану, 2 раза в год. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | Специальная оценка условий труда не проводилась |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Побелка и покраска – 3 кабинета, пищеблок и столовая, 3 коридора, 2 туалетные комнаты,  1 гардероб  2) Замена светильников в спортивной комнате |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | Ремонт системы канализации, ремонт стен в коридорах |